Додаток 3

до запрошення

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Реконструкція господарської будівлі під центр контролю за безпритульними тваринами по вул. Лейзмана б/н в м. Виноградів» Коригування (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), (ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція)

Учасник може відвідати та оглянути територію (майданчик), де будуть виконуватись роботи, а також отримати усю необхідну інформацію, що може бути йому необхідна для підготовки  пропозиції.

Витрати на відвідування території (майданчику), де будуть здійснюватись роботи Учасник несе із власних коштів і вони не можуть бути предметом оскарження.

Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент».

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1 |
| --- |
| на Розбирання існуючих конструкцій |
| Розбирання існуючих конструкцій |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Розбирання існуючих конструкцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтаж панелей перекриття з обпиранням на двi сторони площею до 5 м2 [для будiвництва в районах iз сейсмiчнiстю 7-9 балiв] | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання надземної частини цегляних сараїв без збереження придатних матерiалiв | 10м2 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання бетонних фундаментiв | м3 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Будівля1 - Головна будівля. |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,05811 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0565 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 5,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,5792 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Улаштування арматурних випусків з фундаментів | т | 0,0396 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0386 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом | 100м2 | 0,393 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни. Перегородки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Мурування зовнiшнiх середньої складностi стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 84,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 33,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | 1 т | 0,1524 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,1524 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,0293 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,1031 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,1748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування залiзобетонних стійок , рами Рм1 | 100м3 | 0,02497 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Улаштування балок Об1та рами Рм1 | 100м3 | 0,03042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,10275 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,09653 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16- 18 мм | т | 0,12875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 20,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 8,1844 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 1,7267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 8,7026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16- 18 мм | т | 0,0129 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18пс, ширина поличок 60-100 мм | т | 0,0603 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Перекриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Улаштування перекриттiв безбалкових товщиною до 200 мм на висотi вiд опорної площадки до 6 м | 100м3 | 0,3374 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,9414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 2,7772 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Установлення випусків арматури з монолітного з/б перекриття | т | 0,0712 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 2,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Утеплення покриттiв мінеральною ватою насухо | 100м2 | 2,073 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Вата мiнеральна, марка В | м3 | 21,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Укладання ходових дошок | 100м | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Дах, покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 9,7755 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,97755 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Вогнезахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах | 1000м2 | 0,3148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 3,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Улаштування покрiвель шатрових iз металопрофіля | 100м2 | 3,148 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Вартість металопрофілю / в комплекті / | м2 | 362,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Збирання карнизiв | 100м2 | 0,613 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Софіт | м2 | 64,365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Пiдшивання стелi софітом по дереву | 100м2 | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Навiшування водостiчних труб, жолобів, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 100м | 0,901 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Водостічні труби і жолоба (в комплекті) | м | 93,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,01515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0435 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,2475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Блоки вiконнi металопластикові | м2 | 34,215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,2331 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Піна монтажна | л | 17,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Блоки двернi металопластикові | м2 | 40,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Установлення пластикових пiдвiконних дошок | 100м | 0,2245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Піна монтажна | л | 3,11606 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Дошки пiдвiконнi пластикові | м | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установлення віконних зливів | 100м | 0,2245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 6,593565 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Зливи віконні | м | 23,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 1,7995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 26,992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Улаштування iзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної євроруберойдом, перший шар | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної євроруберойдом, наступний шар | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит пінопласту товщ.100мм | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту полiстирольного товщ. 100мм | м2 | 174,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 1,715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Плитки керамiчнi для пiдлог | м2 | 174,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 891,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Шпарування для швiв | кг | 77,861 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 |  | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 0,0845 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | 100м | 2,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Внутрішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Поліпшенене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 6,5905 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 0,1447 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | 100м2 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Дюбелi металеві | шт | 126,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  | Дюбелi пластмасові | шт | 304,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | Профілі металеві оцинковані 28/27 | м | 162,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  | Профілі металеві оцинковані 60/27 | м | 461,55 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 |  | Саморізи | шт | 2823,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Підвіси (в комплекті) | шт | 126,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | З'єднувач профілів типу "краб" | шт | 307,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 100 м2 | 1,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Листи гiпсокартоннi | м2 | 190,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | Саморізи | шт | 3801 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | Шпаклiвка " Фюгенфюллер " | кг | 64,617 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | Стрiчка армувальна | м | 179,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Високоякiсне фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по штукатурцi | 100м2 | 2,549 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 4,0415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi кольоровi [однобарвнi] без завалу | м2 | 408,1915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 2101,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | Шпарування для швiв | кг | 183, 07995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Хрестики для плитки | 1000шт | 2,917963 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Зовнішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі | 100 м2 | 1,7081 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 18,27667 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 196,4315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз мiнеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 2049,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 461,187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 29,0377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | л | 85,74662 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | Дюбелi фасадні пластмасові | шт | 1380, 1448 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | Профіль цокольний | м | 64,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | 100 м2 | 0,269 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  | Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125 | м3 | 0,9415 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 34,432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | Дюбелi фасадні пластмасові | шт | 163,283 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 90,384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | Сумiш МВ (для приклеювання та захисту плит iз мiнеральної вати) Ceresit СT 190 | кг | 328,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 73,975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 4,573 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | Акрилова фарба Ceresit CT 42 | л | 13,5038 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | Опорядження поверхі стійки по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм | 100м2 | 0,0342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 | кг | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Штукатурка декоративна акрилова (короїд) Ceresit СT 64 | кг | 13,338 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | Зовнiшнє облицювання поверхнi стiн керамiчними окремими плитками на цементному розчинi | 100м2 | 0,131 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Різні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0905 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0362 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка козирка над входом | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість козирка | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |
| --- |
| на Водопостачання |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 40 мм | 100м | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20х2,8 мм | м | 61 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 20х3,4 мм | м | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену /рiзьба зовнiшня/ дiам. 20х1/2" мм | шт | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Муфта, дiаметр 20 мм | 10шт | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Муфта, Ду 3/4" мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 25х20 мм | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 25х3,5 мм | м | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Муфта, дiаметр 25 мм | 10шт | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 32х4,4 мм | м | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Кран дiам. 15 мм | шт | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ізоляція трубопроводів "Термоізол" | 10 м | 12,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Iзоляцiя для труб " Термоізол " | м | 121 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Лiчильники холодної води КВ-1,5 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | 10шт | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Фiльтри для очищення води в трубопроводах систем опалення дiаметром 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Установлення водонагрiвникiв ємкiсних | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Водонагрівач KLIMA hitze ECO ELU 0510/1HMR | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Водонагрівач ARISTON ABC PRO R 65V SLIM | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 |
| --- |
| на Каналізація |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 50 мм | 100м | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | 100м | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установлення унiтазiв iз бачком безпосередньо приєднаним | 10компл. | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi тарiлчастi УнТЦ та УнТПЦ з сидiнням, крiпленням, з прямим або косим випуском та суцiльновiдлитою поличкою | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | 10компл. | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Вартість умивальника | комплект | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установлення мийок на одне вiддiлення | 10компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Мийки iз нержавiючої сталi з однiєю круглою або прямокутною чашею, iз зливною дошкою, з крiпленнями, МНД, МНДК, розмiр 800х600х222 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установлення ванн купальних стальних | 10компл. | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ванни прямобортнi сталевi емальованi з двома сталевими пiдставками, з прокладками, вирiвнювачем електричних потенцiалiв, з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмiр 1500х700х560 мм | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установлення душової кабіни | 10компл. | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кабіна душова | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Установлення змiшувачiв | 10шт | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Змiшувачi загальнi для ванн та умивальникiв, См-ВУ-ШлР, з душовою сiткою на гнучкому шланзi, з кнопочним перемикачем | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Змiшувачi для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сiткою на гнучкому шланговi | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установлення трапiв 150х150 мм | 10компл. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 |
| --- |
| на Вентиляція |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, дiаметром до 200 мм | 100м2 | 0,1484 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100м2 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Фасонні елементи повітроводів товщиною 0, 55 мм | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром 1000 мм | 100м2 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром вiд 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Прокладання повiтроводiв з оцинкованої сталi класу Н [нормальнi] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм | 100м2 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Фасонні елементи повітроводів товщиною 0, 7 мм | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання повiтроводiв iз нержавіючої сталi товщиною 0,55 мм, периметром 700 - 1500 мм | 100м2 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Фасонні елементи повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 0,55 мм | м2 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Ізоляція плоских та криволінійних поверхнонь повітроводів "Пінофол" | 10 м2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Теплоізоляція "Пенофол" товщ.10 мм | м2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установка шахт вентиляційних, периметром вiд 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Шахта вентиляційна 450х300 (2м) утеплена та оббита покрівельною сталлю | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Шахта вентиляційна 300х300 (2м) утеплена та оббита покрівельною сталлю | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Шахта вентиляційна 250х150 (2м) утеплена та оббита покрівельною сталлю | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Установлення над шахтами зонтiв iз листової оцинкованої сталi прямокутного перерiзу периметром 2000 мм | зонт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Дашок з покрівельної сталі 550х450 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi прямокутного перерiзу периметром 2400, 2700 мм | зонт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Дашок з покрівельної сталі 600х600 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Дашок з покрівельної сталі 750х600 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Установлення припливної установки з опційним оснащенням та пультом кенрування VS-10-R-HC-T | камеpа | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Припливна установка VS-10-R-HC-T | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Установлення фiльтра-осушувача діам. 9,52 мм | фiльтр | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Фiльтр - осушувач діам. 9,52 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Оглядове вічко діам. 9,52 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Термо-регулюючий вентиль | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Установлення компресорно- конденсаторного блока | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Компресорно-конденсаторний блок M5LC028CR | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Установлення фiльтрiв повiтряних [сухих] продуктивнiстю до 10 тис.м3/год | фiльтр | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Фiльтр бактерицидний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | Установлення вузлiв проходу витяжних вентиляцiйних шахт дiаметром патрубка до 355 мм | 10вузол | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Вузол проходження даху шахтою | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Установлення вентиляторiв осьових масою до 0,025 т | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Вентилятор канальний TD-800/200 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Вентилятор канальний TD-500/150 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Вентилятор туалетний POLO 5 D120 S | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Регулятор продуктивності REB-1N | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Установлення шумопоглиначів канальних | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Шумопоглинач круглий канальний SRC-200 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Шумопоглинач круглий канальний SRC-150 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Шумопоглинач канальний SRP-500х250 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Установлення клапанiв зворотних дiаметром до 355 мм | клапан | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Клапан зворотнiй ЗКК-200 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Клапан зворотнiй ЗКК-150 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Установлення клапанiв протипожежних периметром до 1600 мм | клапан | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Клапан протипожежний КПМ 500х250 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Клапан протипожежний КПМ 300х200 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Клапан протипожежний КПМ 200х150 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | Установлення вставок гнучких до вентиляторiв | м2 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Вставка гнучка ГВП 500х250 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Вставка гнучка ГВК-200 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Вставка гнучка ГВК-150 | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Установлення решіток жалюзiйних площею у просвiтi до 0,25 м2 | грати | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Решітка фасадна РФ 500х500 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Решітка жалюзійна РЖ 300х200 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Решітка жалюзійна РЖ 200х200 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Решітка жалюзійна РЖ 200х150 | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Решітка жалюзійна РЖ 200х100 | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Решітка жалюзійна РЖ 150х150 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установлення вентиляційних та припливних решіток площею у просвiтi до 1 м2 | грати | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Вентиляцiйна решітка | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Припливна решітка (регульована) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 |
| на Опалення |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв опалення з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба ППР, дiаметр 20 мм | м | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Коліно РРR дiам. 20 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Муфта дiам. 20 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Редукція РРR дiам. 20 х1/2" ВР | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установлення радiаторiв стальних | 100кВт | 0,00924 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Радiатори опалення Корад 22К 500х600 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кран кутовий радіаторний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Трійник радіаторний кутовий | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Прокладання полiетиленових труб опалення по основi пiдлоги, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Труби опалення PЕ 80-AL-PE 80 дiам. 16х2, 0 мм | м | 1414 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 |
| на Тепломеханічна частина котельні |
| Будівля1 - Головна будівля. |
|  |  | Роздiл 1. Трубопроводи та арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв обв'язки котлiв, водонагрiвникiв та насосiв зi стальних безшовних i електрозварних труб дiаметром до 40 мм | 100м | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв систем опалення, водопроводу i гарячого водопостачання дiаметром до 50 мм | 100м | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба РР дiам. 15 мм | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба РР дiам. 20 мм | м | 9 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 16 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20х3/4" мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 15 мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 15 мм | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 20 мм | шт | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 20 мм | шт | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Труба РР дiам. 25 мм | м | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 32х3/4" мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 25 мм | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 25 мм | шт | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | З'єднання на згонi сталевi, переходи, дiаметр до 32 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Згони сталевi з муфтою та контргайкою, дiаметр до 32 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Труба РР дiам. 32 мм | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 32 мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Кран кульовий дiам. 15 мм | шт | 6 | 63,96 - | __-__ - | 384 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 |  | Кран кульовий дiам. 20 мм | шт | 17 | 69,74 - | __-__ - | 1186 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 23 |  | Кран кульовий дiам. 25 мм | шт | 16 | 77,97 - | __-__ - | 1248 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 24 |  | Кран кульовий дiам. 32 мм | шт | 2 | 94,56 - | __-__ - | 189 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 25 |  | Кран трьохходовий дiам. 15 мм | шт | 18 | 168,69 - | __-__ - | 3036 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 26 |  | Автоматичний спускач повітря діам.15 мм | шт | 6 | 79,95 - | __-__ - | 480 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Роздiл 2. Тепломеханічне обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Установлення котлiв стальних жаротрубних пароводогрiйних на твердому паливi теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Котел газовий "Vaillant" atmo VIT plus VK INT 324/1-5 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Установлення гребiнок пароводорозподiльних на 8 випусків | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 30 |  | Установлення гребiнок пароводорозподiльних на 4 випуски | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 |  | Установлення клапана термостатичного з термоголовкою | комплект | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Клапан термостатичний з термоголовкою | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Установлення бакiв розширювальних круглих i прямокутних мiсткiстю 0,1 м3 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Бак розширювальний REFLEX EN50 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Насос VILO RS 30/6 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах дiаметром 25 мм | 10шт | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Фiльтр F 76 S 3/4 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Фiльтр очистки і пом'якшення води ВF 15 R/T | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Клапан зворотнiй | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Установлення запобiжних клапанiв дiаметром до 50 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Клапан запобiжний кутовий прямої дії дам. 20 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Клапан трьохходовий ESBE VTC 511 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 |  | Установлення лiчильникiв [водомiрiв] дiаметром до 40 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Лiчильник води КВ-1,5 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Установлення термометрiв в оправi прямих та кутових | комплект | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Термометри прямi в оправi | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Установлення манометрiв з триходовим краном | комплект | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100 | комплект | 18 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 |
| --- |
| на Внутрішнє газопостачання |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 15 мм | 100м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Кріплення газопроводу | т | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм (футляр) | 100м | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труби сталевi дiаметр 32 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних безшовних труб дiаметром 50 мм(футляр) | 100м | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труби сталевi електрозварні, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 3 мм | м | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 15 мм (в к- ті голендер.різьби) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 20 мм (в к- ті голендер.різьби) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 25 мм (в к- ті голендер.різьби) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 32 мм (в к- ті голендер.різьби) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Пневматичне випробування газопроводiв | 100м | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Установлення запобiжних клапанiв дiаметром до 50 мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Клапан-відсікач електромагнітний ,діаметр 25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Клапан-відсікач електромагнітний ,діаметр 15мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Клапан-відсікач електромагнітний ,діам.32мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Монтаж газосигналізатора | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Газосигналiзатор | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Приєднання до тубопроводу побутових газових плит чотирикомфоркових | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Установлення газопальникових пристроїв iз пальниками продуктивнiстю до 80 м3/год | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Установлення вентиляційних та припливних решіток площею у просвiтi до 1 м2 | грати | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Вентиляцiйна решітка | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Припливна решітка (регульована) | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Пробивання круглих отворiв дiаметром до 50 мм в цегляних стiнах товщиною до 51 см | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,0555 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8 |
| на Електромонтажні роботи |
| Будівля1 - Головна будівля. |
|  |  | Роздiл 1. ГРЩ-380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 20 кг | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Бокс БМ-70+П ІР-54 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 88- 33/3Р/100А. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/3/50А. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/3/40А. | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/1/С16 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ізолятор опорний SM76 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Провід мідний ПВ 3 1х16 мм2 | м. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Дюбель-гвинт діам.12 мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Групові щитки 380В №1,2,3,4,5, ЩУ бойлерів нагріву води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Ввідний металевий ЩО-72В | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Ввідний металевий ЩО-48В | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Ввідний металевий ЩО-24В | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Ввідний металевий ЩО-18В | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Провід мідний ПВ 3 1х16 мм2 | м. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/3/50А. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29/3Р/32А. | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Перекидний рубильник 3Р на 32А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/3/С25 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47- 29М/3/16А. | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Автомат диференційний АД12/2/25/30мА | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Автомат диференційний АД12/2/10/30мА | шт | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47-29/1Р/2А. | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Магнітний пускач ПМ 20-20 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Дюбель-гвинт діам. 10мм | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Внутрішня групова та розподільна мережа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Прокладання проводу при схованiй проводцi | 100м | 17,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Провід мідний ВВП 3х1,5мм | м | 720 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Провід мідний ВВП 3х2,5мм | м | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Провід ПВС-5х2,5 | м | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Провід ПВС 5х4 мм^2 | м/п | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Провід ПВС 5х6 мм^2 | м/п | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Провід ВВГ 5х10 мм^2 | м | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Провід ВВГнг 5х16 мм^2 | м/п | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Скоба пластикова плоска діам. 12 мм | у-ка | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 35 мм2 | 100м | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Прокладання полiетиленових труб у готових борознах, дiаметр труб до 25 мм | 100м | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Наконечник трубчастий НШВИ 4,0-10 | 100шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання: бра i плафони з кiлькiстю ламп до 2 | 100шт | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |

| 40 |  | Світильник 60 Вт | шт | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | Лампа світлодіодна 10 Вт Е 27. | шт | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Монтаж сигнальних лiхтарiв з надписом "вхiд", "вихiд", "в'їзд", "пiд'їзд" i т.п. | 100шт | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Покажчик "Вихід" ССА 1001 т.м. "ІЕК" | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 2 | 100шт | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Світильник 2х18 Вт ІР 65 ДПП | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Лампа світлодіодна лампами 18 Вт Т8 | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Світильник 1х36 Вт кварцевою лампою 18 Вт | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, що установлюються на штирях, кiлькiсть ламп до 4 | 100шт | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Світильник ДПП 4х18 Вт | шт | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Лампа світлодіодна лампами 9 Вт Т8 | шт | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi одноклавiшних | 100шт | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Вимикач одноклавішний | шт | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | 100шт | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Вимикач двоклавішний | шт | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  | Розетка 220 В з заземленням | шт | 92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Розетка герметична | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Розетка 380В 3P+N+PE | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Рамка здвоєна | шт | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Рамка чотирна | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Коробка розгалужувальна | шт | 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Коробка інсталяційна | шт | 138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Установлення сушарок для рук (електроконвекторів) | 100шт | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Електроконвектор 1,0 кВт | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Електроконвектор 1,5 кВт | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Електроконвектор 2,0 кВт | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Електроконвектор 2,5 кВт | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-9 |
| на Пожежна сигналізація |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провiд дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях | 100 м | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж ПКП Тірас-4П | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ПКП Тірас - 4П | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Акумулятор до ПКП 7 А /год | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 |  | Ревун постійного струму " Джміль" | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Сповіщувач пожежний димовий СПД 3. 10. | шт | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Сповіщувач пожежний ручний " SPR - 1 " | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Сповіщувач тепловий автоматичний ТПТ - 3 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Кабель слаботочний 4х0,22 | 1000м | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кабель силовий лінійний 3х1,5 | 1000м | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10 |
| на Блискавкозахист |
| Будівля1 - Головна будівля. |
| 1 |  | Монтаж блискавкоприймачів | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з круглої сталi дiаметром 12 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Полоса 40 х 4 мм | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Полоса 30 х 4 мм | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Труби сталевi, дiаметр 20х2,8 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Труби сталевi зварнi дiаметр 15 х2,8 мм | м | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Трос оцинкований, діаметр 8 мм | 1000м | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-1-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Будівля 3 - Будівля утилізації |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,01771 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,1704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом | 100м2 | 0,1299 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 34,1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 13,4354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | 1 т | 0,05995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,05995 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,00272 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0081 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,02376 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Улаштування залiзобетонних сердечників фронтонів та вентканалів | 100м3 | 0,01502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,04413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,05294 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування поясiв в опалубцi | 100м3 | 0,02184 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,09026 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,07715 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Установлення анкерів кріплення даху | т | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Мурування димових цегляних труб | 1 м3 | 1,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,936 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Армування мурування димових цегляних труб | 1 т | 0,01212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,01212 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Дах, покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 1,237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,1237 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Вогнезахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах | 1000м2 | 0,06017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,6017 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | Улаштування покрiвель односхилих iз металопрофіля | 100м2 | 0,6017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Вартість металопрофілю / в комплекті / | м2 | 62,577 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз брускiв пiд підшивку з покрівельної сталi | 100м2 | 0,3331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Пiдшивання стелi сталлю покрiвельною оцинкованою по дереву | 100м2 | 0,3331 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Навiшування водостiчних труб, жолобів, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 100м | 0,134 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Водостічні труби і жолоба (в комплекті) | м | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | 100м2 | 0,0504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Блоки двернi металеві | м2 | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,3342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,3342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Плiвка полiетиленова | м2 | 38,433 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм (200мм) | 100м2 | 0,3342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,3342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,3342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Внутрішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Поліпшенене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 0,878 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 0,0162 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | 100м2 | 0,9284 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 8. Зовнішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,6634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Високоякiсне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосiв плоских при ширинi до 200 мм | 100м | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Опорядження поверхнi стiн фасаду набризком | 100м2 | 0,7417 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Різні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Розробка грунту вручну під відмостку, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,1445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,1445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,01445 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,01445 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,3046 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 2 шари | 100м2 | 0,1128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Руберойд пiдкладний з пиловидною засипкою РПП-300Б | м2 | 24,816 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Каркас. Стіни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установлення стальних конструкцiй, що залишаються в тiлi бетону | т | 1,9597 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Профiль металевий квадратного перерізу | т | 1,9597 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Монтаж металевих конструкцій каркасу | т | 0,5945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Виготовлення гратчастих конструкцiй [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 0,5945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Профiль металевий квадратного перерізу | т | 0,5945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,3242 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Облицювання каркасiв стiн перфорованими плитами деревностружковими з декоративим оздобленням товщиною 19 мм (сендвіч-панелей) | 100м2 | 2,4636 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Сендвіч-панелі товщ. 50 мм | м2 | 246,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 1,8371 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Улаштування покрiвель односхилих iз металопрофіля | 100м2 | 1,526 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Вартість металопрофілю / в комплекті / | м2 | 158,704 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | 100м2 | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Виготовлення металевих дверних коробок та полотен | т | 0,4178 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Прокат кутовий рiвнополичковий iз сталi марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм | т | 0,3558 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Сітка зварна з дроту діаметром 4 мм, оцинкована з полімерним покриттям | м2 | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими металевими дверними блоками Д1 | 100м2 | 0,16704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Блоки двернi з сендвіч-панелі Д1 | м2 | 16,704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,2995 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Плiвка полiетиленова | м2 | 105,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм (100мм) | 100м2 | 0,8936 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Армування стяжки дротяною сіткою | 100м2 | 0,8936 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,3862 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Різні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Розробка грунту вручну під відмостку, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,1095 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0365 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Будівля 6 - Ізолятор |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,05276 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,1395 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 6,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бетонних | 100м3 | 0,5896 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом | 100м2 | 0,279 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установлення стальних конструкцiй, що залишаються в тiлi бетону | т | 0,10224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,10224 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 3. Стіни. Перегородки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 7,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 3,14412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Мурування внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 13,8645 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Мурування перегородок армованих з цегли керамiчної товщиною в 1/2 цегли при висотi поверху до 4 м | 100м2 | 0,928 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 4,67712 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | 1 т | 0,02318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,02318 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування бетонних стiн i перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм | 100м3 | 0,0072 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Улаштування перемичок | 100м3 | 0,0117 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0474 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | Улаштування залiзобетонних колон у дерев'янiй опалубцi висотою до 4 м, периметром до 2 м (сердечники См-2 та обрамлення ОБ-1 ) | 100м3 | 0,01115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0588 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,1436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Улаштування поясiв в опалубцi | 100м3 | 0,0475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0878 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Установлення анкерів кріплення даху | т | 0,01813 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,01373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 0,0044 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Дах, покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Вогнезахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах | 1000м2 | 0,1209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 1,209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування покрiвель двосхилих iз металопрофіля | 100м2 | 1,209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Вартість металопрофілю / в комплекті / | м2 | 125,736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Збирання карнизiв | 100м2 | 0,0278 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Навiшування водостiчних труб, жолобів, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв | 100м | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Водостічні труби і жолоба (в комплекті) | м | 37,2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0378 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Блоки двернi металопластикові | м2 | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | 1 блок | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Блоки двернi металеві | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, гальмових конструкцiй та iн.(дверей з сітки ) | т | 0,26544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,20064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,0648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Установлення металевих дверних коробок iз навiшуванням дверних полотен | 100м2 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Улаштування огорожi з металевої сiтки по залiзобетонних опорах ( металевих опорах) | 100м | 0,228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Сiтка металева | м2 | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,1728 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,29348 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 22,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 22,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, перший шар | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Улаштування гiдроiзоляцiї обклеювальної iзолом на мастицi бiтумiноль, наступний шар | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини стяжок цементних | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Армування підлоги дротяною сіткою | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Сiтка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття | м2 | 161,414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Залiзнення цементних покриттiв | 100м2 | 1,4674 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 7. Внутрішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | Просте штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 4,4389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 0,1071 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 4,4389 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього облицювання стiн гладкi кольоровi [однобарвнi] без завалу | м2 | 448,3289 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 | кг | 2308,228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Шпарування для швiв | кг | 201, 08217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Хрестики для плитки | 1000шт | 3, 2048858 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Зовнішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,763 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Високоякiсне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосiв плоских при ширинi до 200 мм | 100м | 0,102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Опорядження поверхнi стiн фасаду набризком | 100м2 | 0,7783 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 9. Різні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Розробка грунту вручну під відмостку, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-2 |
| на Водопостачання |
| Будівля 6 - Ізолятор |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | 100м | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | 100м | 0,107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20х2,8 мм | м | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Муфта перехідна дiам. 32/20 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 20 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кран дiам. 15 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-3 |
| на Каналізація |
| Будівля 6 - Ізолятор |
| 1 |  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб низького тиску дiаметром 100 мм | 100м | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установлення трапiв дiаметром 100 мм | 10компл. | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 3-3-4/3 |
| на Електроосвітлення |
| Будівля 6 - Ізолятор |
| 1 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Автоматичний вимикач типу ВА 47-29/1Р/2А. | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Прокладання проводу при схованiй проводцi | 100м | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провід ВВГ 3х1,5 мм^2 | м | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж свiтильникiв для ламп розжарювання: бра i плафони з кiлькiстю ламп до 2 | 100шт | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Світильник 60 Вт | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 |  | Лампа світлодіодна 10 Вт Е 27. | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Установлення вимикачiв заглибленого типу при схованiй проводцi двоклавiшних | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вимикач двоклавішний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Коробка інсталяційна | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-1 |
| на зовнішні мережі (роботи в ТП) |
| Зовнішні електромережі |
|  |  | Роздiл 1. РП-6 кВ ТП-74 Виноградівського РЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж запобiжника | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Запобіжник високовольтний ПТ 12-6-75-31,5 У3 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 2. РП-0,4 кВ ТП-74 Виноградівського РЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Автоматичний вимикач типу ВА77-1- 250/3/125А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба полiетиленова по основi пiдлоги, дiаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 50 мм | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Скоба пластикова кругла діам. 50 мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 70 мм2 | 100 м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кабель алюмінієвий АВВГ 4х95 мм^2 | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 95- 12-13а | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Наконечники алюмiнiєвi для опресування 70- 10-11а | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Ізострічка ПХВ | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Виносний захисний комплекс (ВЗК-380В) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж ввiдно-розподiльних пристроїв | шафа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Бокс монтажний БМ-60+П з віконцем | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Лічильник електроенергії НІК 2303 АРП3 5(120)А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 250 А | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Автоматичний вимикач типу ВА77-1- 250/3/100А | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Наконечники мідний луджений GJ-35 | шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Провід мідний ПВ3 1х35мм | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | Дюбель КРК-V 120х10мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Ізолятор опорний SM-76 | 100шт | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ізострічка ПВХ (жовта, зелена, червона, синя) | к-кт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Оргскло | м2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Шпилька (різьба) М6х150мм | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | гайка М6 - 1шт та шайба М-6 мм - 2шт | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-2 |
| на ПЛІ-0,4 кВ |
| Зовнішні електромережі |
|  |  | Роздiл 1. ПЛІ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба вiнiпластова по стiнах i колонах з крiпленням накладними скобами, дiаметр до 50 мм | 100 м | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба гнучка двошарова ПНД діам. 50 мм | м. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Скоба пластикова кругла діам. 50 мм | шт | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 70 мм2 | 100 м | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Установлення кронштейна | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Гак ГМ 12 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Дюбель-гвинт діам.14 мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Установлення залiзобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Установлення залiзобетонних одностоякових опор iз двома пiдкосами для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення підкосу до залiзобетонної одностоякової опори для ВЛ 0,38 кВ i 6-10 кВ [iз траверсами] | опоpа | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Опора СВ-9,5 | шт | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Кріплення підкоса опори КПн | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Гак ГС 16 | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Стрічка сталева бандажна 20х0,6 мм | м. | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Скрепа СК-20 | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Пiдвiшування проводiв [1 провод при 20 опорах на 1 км лiнiї] для ВЛ 0,38 кВ вручну | км | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, перерiз 4х95 мм2 | 1000м | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Затискач натяжний ЗН 2.4 [4х[35-95 мм2]] | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Зажим підвісний ЗПУ 2-4 (16-70).. | шт | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Резервне джерело живлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Монтаж устаткування виду машин i механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,5 т | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Дизельний генератор KDЕ16STA3, Kipor | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Повторне заземлення нульвого проводу опори ПЛІ-0,4 кВ (6 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Монтаж заземлювача iз 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Сталь гарячекатана кутова 50х50х5 | м. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ | 1м шин | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Сталь гарячекатанна полосова 40х4 мм | м. | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,0768 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Зажим стальний ПС-1 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Затискач проколюючий ЗВ 1.1.3 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. Заземлювальний пристрій ГРЩ-380В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,0843 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Монтаж заземлювача iз 1 електрода | шт | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Монтаж шин заземленння | 1м шин | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,0843 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Сталь гарячекатанна полосова 40х4 мм | м. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Сталь гарячекатана кутова 50х50х5 | м. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Сталь гарячекатанна кругла діам. 10 мм | т. | 0,00617 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Наконечник лужений 16 мм | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Провід мідний ПВ 3 1х16 мм2 | м. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 4-1-3 |
| --- |
| на кабельна мережа |
| Зовнішні електромережі |
| 1 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба вiнiпластова по основi траншеї, дiаметр до 50 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пiсок природний, рядовий | м3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба гнучка двошарова ПНД діам. 50 мм | м. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Провід ВВГ 3х2,5 мм^2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1 |
| --- |
| на Зовнішній водопровід |
| Зовнішній водопровід |
| 1 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,4102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1 | 100м3 | 0,3528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | 10м3 | 0,504 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 32 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,101 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2 |
| на Пожрезервуари ємн. 25м3 (2шт) |
| Зовнішній водопровід |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0944 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 2,904 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування фундаментних плит залiзобетонних плоских | 100м3 | 0,0724 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,0678 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 12 мм | т | 1,5054 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 16- 18 мм | т | 0,1472 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Монтаж устаткування виду посудин або апаратiв без механiзмiв на вiдкритiй площадцi, маса устаткування 0,1 т | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Резервуар для води AllBauTech 25м3 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм | 1000м | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Труби ПВХ діаметром 110 мм | м | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,0145 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 80 SDR 13.6(1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 32х2,4 мм | м | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Установлення вентилiв, засувок, затворiв, клапанiв зворотних, кранiв прохiдних на трубопроводах iз стальних труб дiаметром до 25 мм (водопровідний ввід) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Полiетиленовi кульовi крани дiам. 25 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Установлення гiдрантiв пожежних | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Улаштування круглих колодязiв зi збiрного залiзобетону у сухих грунтах | 10м3 | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Кiльця КС7.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Плити покриттiв, перекриттiв та днищ круглi iз бетону В22,5, дiаметр до 2,5 м, маса до 5т | м3 | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Люк для колодязів пластмасовий | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-2-1 |
| на Зовнішня каналізація |
| Зовнішня каналізація |
|  |  | Роздiл 1. Зовнішні мережі каналізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0442 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0323 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,02933 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Улаштування пiщаної основи та засипки трубопроводів | 10м3 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм (трубопровід діаметром 160мм з поліетиленових труб) | 100 м | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х3,2 мм | м | 88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування круглих збiрних залiзобетонних каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих грунтах | 10м3 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Кiльця КС10.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Плити покриттiв, перекриттiв та днищ круглi iз бетону В22,5, дiаметр до 2,5 м, маса до 5 т | м3 | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Люк для колодязів пластмасовий | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бокова обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвнянiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,327 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 2. СБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,00478 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,0136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування піщаної обсипки | 1 м3 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування фундаментних плит бетонних плоских | 100м3 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Монтаж установки біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод типу " ВІО - СWT " | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Установка біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод " ВІО - СWT " | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Компресор 80-17 Вт | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Надстройка S-8 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-3-1 |
| на Буріння свердловини |
| Будівля 5 - Насосна з артезіанською свердловиною |
| 1 |  | Роторне бурiння свердловин iз прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною бурiння до 50 м у грунтах групи 3 | 100м | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Роторне бурiння свердловин iз прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною бурiння до 50 м у грунтах групи 7 | 100м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Роторне бурiння свердловин iз прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною бурiння до 50 м у грунтах групи 8 | 100м | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труби полiетиленовi для подачi холодної води РЕ 80 SDR-21(0,6 МПа), зовнiшнiй дiаметр 140х6,7 мм | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Цементацiя затрубного простору комплектом бурового обладнання i цементацiйною установкою при витратах сухої сумiшi на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або бiльше 400 кг при роторному бурiннi установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м | колона | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Портландцемент загальнобудiвельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установлення фiльтра на колонi водопiдiймальних труб при роторному бурiннi при глибинi свердловин до 500 м | 10м тpуб | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Засипка гравiю в мiжтрубний простiр, спосiб бурiння обертальний | 10м3 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Вiдкачування води насосом iз застосуванням комплекту обладнання роторного бурiння при глибинi свердловини до 500 м | доба | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-3-2 |
| --- |
| на Насосна |
| Будівля 5 - Насосна з артезіанською свердловиною |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,00626 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Фундаменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,0626 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна цементна з рiдким склом | 100м2 | 0,0464 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Мурування стiн iз легкобетонних каменiв без облицювання при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Блоки стінові бетонні | м3 | 8,372 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Армування мурування стiн та iнших конструкцiй | 1 т | 0,0459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Сiтка з дроту холоднотягнутого | т | 0,0459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Улаштування залiзобетонних сердечників фронтонів | 100м3 | 0,00055 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 12 мм | т | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Улаштування поясiв в опалубцi | 100м3 | 0,0098 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 6 мм | т | 0,0086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, дiаметр 10 мм | т | 0,0228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10 мм | т | 0,032 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Установлення анкерів кріплення даху | т | 0,0041 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Дах, покрівля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Виготовлення та установлення крокв | м3 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Вогнезахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах | 1000м2 | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Улаштування покрiвель односхилих iз металопрофіля | 100м2 | 0,189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Вартість металопрофілю / в комплекті / | м2 | 19,656 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз брускiв пiд підшивку стелі дошками | 100м2 | 0,0654 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Пiдшивання стелi дошками | 100м2 | 0,0654 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Збирання карнизiв | 100м2 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Роздiл 5. Прорізи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 100м2 | 0,0189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Блоки двернi металопластикові | м2 | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Підлога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Улаштування ущiльнених трамбiвками пiдстилаючих щебеневих шарiв | м3 | 0,937 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування гідроiзоляцiйного шару плоских поверхонь з плiвки полiетиленової | 10 м2 | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм (100мм) | 100м2 | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | Додавати або виключати на кожнi 5 мм змiни товщини бетонних покриттів | 100м2 | 0,0625 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Внутрішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Поліпшенене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 0,1911 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Штукатурення вiконних i дверних плоских косякiв по каменю i бетону | 100м2 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщеь з підготуванням поверхонь | 100м2 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Полiпшене фарбування стель колером олiйним по дереву | 100м2 | 0,0654 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Зовнішнє опорядження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін вручну | 100м2 | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Високоякiсне штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю укосiв плоских при ширинi до 200 мм | 100м | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Опорядження поверхнi стiн фасаду набризком | 100м2 | 0,2701 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 9. Різні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Розробка грунту вручну під відмостку, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,0228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Ущiльнення грунту щебенем | 100м2 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,0076 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Установлення насоса глибинного | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Насос глибинний DAB PULSAR DRY 30/50M- NA | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-4-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Зовнішні мережі газопостачання |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 3, траншей прямокутного перерiзу | 1000м3 | 1,391 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Засипка вручну верха труби піском | 100м3 | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи | 10м3 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Пiсок природний, рядовий | м3 | 237,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 3 | 1000м3 | 1,333 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 13,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання сигнальної стрічки | 100 м тр | 16,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Стрiчка сигнальна "Обережно ГАЗ" iз дротом | м | 1632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 50 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 0,165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй дiаметр 32х3 мм | м | 168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 63 мм з пневматичним випробуванням | 1000м | 1,465 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Труби полiетиленовi для подачi горючих газiв РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнiшнiй дiаметр 63х5,8 мм | м | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних безшовних труб дiаметром 50 мм (футляр) | 100м | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Труби сталевi електрозварнi дiаметр 57 мм | м | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 50 мм | 1000м | 0,0045 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних безшовних труб дiаметром 150 мм (футляр) | 100м | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | Труби сталевi електрозварнi дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Нанесення дуже посиленої антикорозiйної бiтумно-гумової iзоляцiї на сталевi трубопроводи дiаметром 150 мм | 1000м | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Забивання бiтумом та пасмом смоляним кiнцiв футляра дiаметром 800 мм | 1 футляр | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Установлення напрямних стовпчиків залізобетонних | 10стовп. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Стовпчики із пластмаси (спрямовуючі) | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Установлення полiетиленових фасонних частин: вiдводів, колiн, патрубкiв, переходiв діаметром до 110 мм | 10 шт | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього i високого тискiв II категорiї ПС- 07 de/DN 32/25 мм | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | З'єднання ПЕ/СТАЛЬ для газових мереж середнього i високого тискiв II категорiї ПС- 07 de/DN 63/50 мм | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Коліно ПЕ GF ф32 | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Муфта GF ф32 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Муфта GF ф63 | шт | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Установлення полiетиленових трійників діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Трiйник ПЕ 63/32 терморезистор | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування установок шафового типу для редукування тиску газу та обліку газу | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  | ШРП з Q=25м3 (2 лінії редукування) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Лічильники газу G-10 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Ящик монтажний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Відводи стальні , діаметр 20мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Відводи стальні , діаметр 25мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Труби сталевi зварнi водогазопровiднi , дiаметр умовного проходу 25 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Прилад передачі даних | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | ТКБ (модем для побутових лічильників) | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Установлення кранів поліетиленових кульових підземної установки | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | кран поліетиленовий,діаметр 32мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | кран поліетиленовий,діаметр 63мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Муфта GF ф32 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Муфта GF ф63 | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Труби сталевi електрозварнi дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Улаштування цокольного вводу газопроводу в будiвлi, дiаметр вводу 50 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Ввід домовий 32/25 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм | 100м | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 25 мм | 100м | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 32 мм+різьби+американка | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Крани кульові для газу, дiаметр 25 мм+різьби+американка | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Пневматичне випробування газопроводiв | 100м | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,2198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Улаштування контрольної трубки | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Виготовлення металоконструкцій опор | т | 0,0962 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Монтаж опорних конструкцiй масою до 0,1 т | т | 0,0962 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Труби сталевi електрозварнi дiаметр 57 мм | м | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Сталь кутова 50х50 | м | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,0102 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Прокладання трубопроводiв газопостачання зi стальних водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 20 мм | 100м | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | Труби сталевi ВПГ дiаметр 20 мм, товщина стiнки 2,8 мм | м | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Вiдводи ков.дiаметр 20 мм | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В15 | 100 м3 | 0,01734 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Улаштування бетонних фундаментiв загального призначення пiд колони об'ємом до 3 м3 | 100м3 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Установлення металевої огорожi з сiтки по залiзобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Сiтка огорожі | м2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Улаштування хвiрток без установлення стовпiв при металевих огорожах | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Виготовлення металоконструкцiй огорожі | т | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Труби сталевi електрозварнi дiаметр 57 мм | м | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Кутник 25х25 | м | 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | Олiйне фарбування сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 |  | Заземлювач вертикальний з кутової сталi розмiром 50х50х5 мм | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | Кутник 50х50 | м | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зi сталi штабової, перерiз 160 мм2 | 100 м | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Полоса 40х4 | м | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | Врiзання штуцером у дiючi стальнi газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см2] пiд газом зi зниженням тиску, дiаметр газопроводу 200 мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Пуск газу в трубопроводи уводу | увід | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 |
| на Зовнішнє освітлення та кабельна мережа |
| Зовнішнє освітлення |
|  |  | Роздiл 1. Зовнішнє освітлення та кабельні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,9664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба вiнiпластова по основi траншеї, дiаметр до 50 мм | 100 м | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Провiд перший одножильний або багатожильний у загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 35 мм2 | 100 м | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стрiчка сигнальна "Обережно Кабель" | м | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 3,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Пiсок природний, рядовий | м3 | 36,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба гнучка двошарова ПНД діам. 50 мм | м. | 302 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 3 | 100м3 | 0,9664 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | опора | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В15 [М200], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм | м3 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установлення свiтильникiв з світлодіодними лампами | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Світильник вуличного освітлення світлодіодний потужністю 50 Вт. | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Сутінкове реле | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Провід ВВГ 3х4 мм^2 | м | 197 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Провід ВВГ 5х6 мм^2 | м | 122 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Провід ВВГ 3х2,5 мм^2 | м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Опора сталева освітлювальна (9 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Виготовлення металевих опор [стояки, опори, ферми та iн.] | т | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Сталь листва 10 мм | м2 | 1,044 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Труба сталева 48/3 мм | м | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Труба сталева 76/3 мм | м | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Шпилька (різьба) М16х1265мм | шт | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Шайба 16 мм | шт. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Гайка М16 | шт | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Гвинт самонарізний ST 6.3 | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Провід ПВС 3х1,5 мм^2 | м | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм | м | 68,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Наконечник ізолювальний втулочний 1,5 мм | шт | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Гвинтовий затискач ЗВИ-30 | шт | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 в два рази | 100м2 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-2-1 |
| --- |
| на Вертикальне планування |
| Вертикальне планування |
| 1 |  | Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом мiсткiстю 0, 25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,16145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Перевезення грунту до 3 км | т | 274,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Робота на вiдвалi, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,16145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розроблення грунту бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,1486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Додавати на кожнi наступнi 10 м перемiщення грунту [понад 10 м] бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] , група грунтiв 1 | 1000м3 | 0,1486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Планування площ бульдозерами потужнiстю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохiд | 1000м2 | 1,64543 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-3-1 |
| --- |
| на Огорожа |
| Огорожа |
|  |  | Роздiл 1. Огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,0606 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Улаштування стрiчкових фундаментiв бутобетонних | 100м3 | 0,828 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Установлення стовпів металевої огорожі | т | 2,2421 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж фахверка (рамок огорожі) | т | 1,2432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Виготовлення металевої огорожі | т | 1,2432 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Труба профільна 60х60 мм | м | 371,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Сітка зварна з дроту діаметром 4 мм, оцинкована з полімерним покриттям | м2 | 592 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування воріт і хвiрток без установлення стовпiв при металевих огорожах i огорожах iз панелей | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Виготовлення металевих воріт і хвіртки | т | 0,1286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Труба профільна 40х20 мм | м | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сітка зварна з дроту діаметром 4 мм, оцинкована з полімерним покриттям | м2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору грат, рам, труб дiаметром менше 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,6451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Олiйне фарбування бiлилами з додаванням кольору сталевих балок, труб дiаметром понад 50 мм тощо за два рази | 100м2 | 0,0492 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Гiдроiзоляцiя обмазувальна бiтумна в 2 шари металевих стовпів огорожі | 100м2 | 0,2458 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю цоколя огорожі вручну | 100м2 | 2,516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Опорядження поверхнi цоколя огорожі набризком | 100м2 | 2,516 |  |  |  |  |  |  |  |

| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-4-1 |
| --- |
| на Мощення |
| Мощення |
|  |  | Роздiл 1. Парковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 1,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Доріжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см | 100м2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 | 100м2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Встановлення водовідвідних лотків PoliMax Basic з шириною гідравлічного перерізу 100 мм | 100 м | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Лотки водовідвідні пластикові Н120 з металевою решіткою | шт | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | 1000 м2 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Каменi бетоннi бортовi, прямi рядовi iз бетону М 300 (МРЗ-150) | шт | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-5-1 |
| на Озеленення |
| Озеленення |
| 1 |  | Планування дiлянки вручну | 100м2 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбивання дiлянки | 100м2 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пiдготовлення вручну стандартних мiсць для садiння дерев та кущiв iз квадратною грудкою землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м у природному грунтi з добавленням рослинної землi до 25% | 10шт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Садiння дерев та кущiв iз грудкою землi розмiром 0,8х0,8х0,5 м | 10шт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Саджанцi туї | шт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Саджанцi (каштана)(липи), 2 група, 1 сорт | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Саджанцi сакури | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Саджанцi ялини звичайної, 3 група, 1 сорт | шт | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Пiдготовлення грунту вручну для влаштування партерного i звичайного газону з внесенням рослинної землi шаром 15 см | 100м2 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Посiв газонiв партерних, маврiтанських та звичайних вручну | 100м2 | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-11 |
| Обладнання Будівля1 - Головна будівля. |
| № п/п | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Стiл ветеринарний (змінний); ( масса=0,03) | комплект | 1 |  |  |
| 2 |  | Стiл ветеринарний Tiger Gefest II; ( масса=0,05) | шт | 1 |  |  |
| 3 |  | Стiл ветеринарний для рентгену TTIGERS X-RAYS; ( масса=5) | шт | 1 |  |  |
| 4 |  | Стiл операцiйний ветеринарний СОВ-1; ( масса=0,06) | шт | 1 |  |  |
| 5 |  | Стiл багатофункціональний для ветеринарної діагностики; ( масса=0,048) | шт | 2 |  |  |
| 6 |  | Шафа медична двостулкова ШМ2; ( масса=0,08) | шт | 6 |  |  |
| 7 |  | Ванна для миття собак; ( масса=0,035) | шт | 1 |  |  |
| 8 |  | Мийка двухсекційна; ( масса=0,011) | шт | 1 |  |  |
| 9 |  | Лампи бактерициднi; ( масса=0,0017) | 10шт | 1 |  |  |
| 10 |  | Свiтильник операційний L739; ( масса=0,0046) | шт | 2 |  |  |
| 11 |  | Лапароскоп для стерилізації (ендоскопія); ( масса=0,015) | комплект | 1 |  |  |
| 12 |  | Шафа стерилiзацiйна; ( масса=0,052) | комплект | 2 |  |  |
| 13 |  | Апарат рентгенiвський,дiагностiчний,пересувний,палатний ІМАХ101; ( масса=0,12) | комплект | 1 |  |  |
| 14 |  | Інсинератор; ( масса=0,505) | комплект | 1 |  |  |
| 15 |  | Холодильник однокамерний; ( масса=0,062) | шт | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Холодильник двухкамерний; ( масса=0,07) | шт | 1 |  |  |
| 17 |  | Машина пральна; ( масса=0,036) | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Плита електрична; ( масса=0,046) | шт | 1 |  |  |
| 19 |  | Стiл обробний; ( масса=0,012) | шт | 1 |  |  |
| 20 |  | Стелаж (4 полки); ( масса=0,032) | шт | 2 |  |  |
| 21 |  | Стелаж (2 полки); ( масса=0,02) | шт | 2 |  |  |
| 22 |  | Будка для тварин; ( масса=0,016) | шт | 28 |  |  |
| 23 |  | Комплект м'яких меблів з журнальним столиком; ( масса=0,067) | шт | 1 |  |  |